|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - CCTV Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

| ID punto de cámara | 86-PC1 |
| --- | --- |
| Municipio | Abejorral |
| Departamento | Antioquia |
| Fecha diagnóstico | 06/03/2026 |
| Operador | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS |
| Técnico responsable | Gabriel Suarez |
| Contrato disponible | 715_2025 |

1. Localización del diagnóstico

| Vereda / sector |  |
| --- | --- |
| Dirección del punto / sector |  |
| Latitud | 5.794427031618347 |
| Longitud | -75.43054257190808 |
| Coordenadas formulario | -75.43_5.79 |

2. Información de acompañamiento, energía y montaje

| Acompañamiento funcionario alcaldía | SI |
| --- | --- |
| Nombre del funcionario |  |
| Proveedor de energía | EPM |
| Otro proveedor de energía |  |
| Tipo de montaje | POSTE |
| Otro montaje |  |

3. Medio de comunicación y cantidades

| Medio de comunicación | FO |
| --- | --- |
| Fibra óptica - ml | 463 |
| Cable de datos - ml |  |
| Drop fibra - ml |  |
| Radio enlace - un |  |

4. Poste, caja e infraestructura asociada

| Tipo de poste / material | POSTE_FIBRA |
| --- | --- |
| Altura del poste | 12MTS |
| Existe caja subterránea | NO |
| Requiere caja | NO |
| Tipo de caja |  |
| Estado caja |  |
| Estado operativo caja |  |
| Cantidad cajas - un |  |
| Requiere infraestructura subterránea | NO |
| Infraestructura subterránea |  |
| Cantidad canalización - ml |  |
| Cantidad tubería - ml |  |
| Cantidad bajante - ml |  |
| Cantidad andén - m2 |  |
| Cantidad cordones - un |  |

5. Gabinete, elementos de montaje y sistema eléctrico

| Requiere gabinete metálico | SI |
| --- | --- |
| Tipo de gabinete | GABINETE_EXT |
| Requiere corona | SI |
| Requiere brazo fijo | NO |
| Requiere brazo escualizable | NO |
| Requiere soporte de pared | NO |
| Requiere mástil radio enlace | NO |
| Requiere transformador reductor | NO |
| Requiere acometida eléctrica | SI |
| Cantidad acometida eléctrica - ml | 15 |
| Requiere SPT | NO |

6. Red, radio enlace, UPS y switch

| Requiere radio enlace | NO |
| --- | --- |
| Existe disponibilidad / cobertura BTS |  |
| Requiere infraestructura inalámbrica |  |
| Requiere cámara | SI |
| Cantidad de cámaras | 1 |
| Requiere UPS | SI |
| Tipo UPS | UPS_1_5 |
| Requiere switch | SI |
| Tipo switch | SW_8P |
| Requiere arco pórtico | NO |

7. Cámaras diagnosticadas

| Tipo de cámara | Tipo cámara fija |
| --- | --- |
| PTZ |  |

8. Licencias requeridas

| Requiere licencias | SI |
| --- | --- |
| Licencias seleccionadas | LIC_ISS |
| Licencia cámara fija - un |  |
| Licenciamiento firewall tipo 1 - un |  |
| Licenciamiento firewall tipo 2 - un |  |
| Licenciamiento switch LAN - un |  |
| Licenciamiento access point interior - un |  |
| Sistema operativo - un |  |
| Licencia controladora videowall - un |  |
| Tipo licencia ISS | ISS_XPRESS |
| Cantidad licencia ISS - un | 1 |

9. Observaciones generales

10. Registro fotográfico

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |
| Fotografía 3 | Fotografía 4 |

11. Control de aprobación

| Estado de aprobación | Aprobado |
| --- | --- |
| Fecha de aprobación | 06/04/2026 |
| Aprobado por | Gobernación |
| Observaciones aprobación |  |